## Лист1
ООО "Бош Термотехника" ул. Котляковская, д. 3 115201 Москва, Россия Телефон +7 495 510 3310 Факс +7 495 510 3311 http://www.buderus.ru
Заполните цветные ячейки
Выберите округ установки котла |  |  | 1
2000
Введите актуальную стоимость газа, руб за м3.: |  |  | 4 |  | Таблица расчета отопительной нагрузки:**
Введите площадь отапливаемого здания,м2 |  |  | 2500 |  | Высокая эффективность теловой изоляции здания(потери до 60 Вт/м2) |  | 150
Введите отопительную нагрузку, кВт |  |  | 270
Введите тип традиционного(конвекционного) котла: |  |  | 9 |  | Средняя эффективность теловой изоляции здания(потери до 100Вт/м2) |  | 250
КПД конд-го котла по низшей теплоте сгорания, %: |  |  | 94
Выберите конденсационный котел для сравнения: |  |  | 1 |  | Слабая эффективность теловой изоляции здания(потери до 150Вт/м2) |  | 375
КПД конд-го котла по низшей теплоте сгорания, %:* |  |  | 109
Введите теплотворную способность газа |  |  | 8.83
Примерный годовой расход газа традиционного котла, м3/год |  | Экономия газа при использовании конденсационного котла, м3/год | 1
65058.6733 |  | 8953.0284 | 124357.5649 | **, ****
94 | 65058.6733 | 8953.0284 | #N/A
109 | 56105.6449 | 0 | 0
Прирост стоимости газа за 10 лет |  |  |  | Прирост стоимости газа за 15 лет |  |  |  | Прирост стоимости газа за 20 лет
кол-во лет | год | цена за м3 |  | кол-во лет | год | цена за м3 |  | кол-во лет | год | цена за м3
1 | 2012 | 4 |  | 1 | 2012 | 4 |  | 1 | 2012 | 4
2 | 2013 | 4.6 |  | 2 | 2013 | 4.6 |  | 2 | 2013 | 4.6
3 | 2014 | 5.29 | 13.89 | 3 | 2014 | 5.29 |  | 3 | 2014 | 5.29
4 | 2015 | 6.0835 |  | 4 | 2015 | 6.0835 |  | 4 | 2015 | 6.0835
5 | 2016 | 6.996 | 26.9695 | 5 | 2016 | 6.996 |  | 5 | 2016 | 6.996
6 | 2017 | 8.0454 |  | 6 | 2017 | 8.0454 |  | 6 | 2017 | 8.0454
7 | 2018 | 9.2522 |  | 7 | 2018 | 9.2522 |  | 7 | 2018 | 9.2522
8 | 2019 | 10.6401 |  | 8 | 2019 | 10.6401 |  | 8 | 2019 | 10.6401
9 | 2020 | 12.2361 |  | 9 | 2020 | 12.2361 |  | 9 | 2020 | 12.2361
10 | 2021 | 14.0715 |  | 10 | 2021 | 14.0715 |  | 10 | 2021 | 14.0715
|  | 81.2149 |  | 11 | 2022 | 16.1822 |  | 11 | 2022 | 16.1822
|  |  |  | 12 | 2023 | 18.6096 |  | 12 | 2023 | 18.6096
Сбережения за счет экономии газа за 3 года | 1 | 124357.5649 |  | 13 | 2024 | 21.401 |  | 13 | 2024 | 21.401
Сбережения за счет экономии газа за 5 лет | 2 | 241458.9242 |  | 14 | 2025 | 24.6112 |  | 14 | 2025 | 24.6112
Сбережения за счет экономии газа за 10 лет | 3 | 727119.0668 |  | 15 | 2026 | 28.3028 |  | 15 | 2026 | 28.3028
Сбережения за счет экономии газа за 15 лет | 4 | 1703955.0853 |  |  |  | 190.3216 |  | 16 | 2027 | 32.5482
Сбережения за счет экономии газа за 20 лет | 5 | 3668721.2322 | [5 empty] | 17 | 2028 | 37.4305
[8 empty] | 18 | 2029 | 43.0451
[8 empty] | 19 | 2030 | 49.5018
[8 empty] | 20 | 2031 | 56.9271
409.7743
|  | котел | набор | Мощность | кпд
|  | Logomax plus GB072 | 1 | 14 | 109 | ЦФО | 1 | 2000
|  | Logomax plus GB112 | 2 | 29 | 109 | ЮФО | 2 | 1600
|  | Logomax plus GB162 | 3 | 65 | 110 | УрФО | 3 | 3000
|  | Logano plus GB312 | 4 | 90 | 108 | СФО | 4 | 3000
|  | Logano plus GB402 | 5 | 320 | 110 | ДВАО | 5 | 2500
|  | Logano plus SB315 | 6 | 50 | 109 | ПФО | 6 | 2000
|  | Logano plus SB615 | 7 | 50 | 109 | СЗФО | 7 | 3000
|  | Logano plus SB745 | 8 | 50 | 109
Logomax U052/54 | 1 | 24 | 92
Logomax U042/44 | 2 | 24 | 92
Logomax U032/34 | 3 | 24 | 92 |  |  | 1 человек | 1 | 100
Logano G124 | 4 | 20 | 92 |  |  | 2 человека | 2 | 200
Logano G234 | 5 | 38 | 93 |  |  | 3 человека | 3 | 300
Logano G334 | 6 | 94 | 93 |  |  | 4 человека | 4 | 400
Logano G434 | 7 | 175 | 94 |  |  | 5 человек | 5 | 500
Logano G125 | 8 | 32 | 92 |  |  | 6 человек | 6 | 600
Logano G215 | 9 | 52 | 94 |  |  | 7 человек | 7 | 700
Logano G315 | 10 | 105 | 95 |  |  | 8 человек | 8 | 800
Logano G515 | 11 | 240 | 95 |  |  | 9 человек | 9 | 900
Logano SK645 | 12 | 120 | 93 |  |  | 10 человек | 10 | 1000
Logano SK745 | 13 | 600 | 93
За 3 года
За 5 лет
За 10 лет
За 15 лет
За 20 лет
* максимально возможная экономия достигается при работе конденсационного котла на графике 50/30
** расчет носит ориентировочный характер и не претендует на всю полноту и точность.
*** количество часов работы котла при полной нагрузке в год ориентировочно для каждого округа
**** экономия расчитывается с учетом ежегодного подорожания газа примерно на 15%
All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.